## Planilha custos e retorno
Dimensionamento de sistema fotovoltaico conectado à rede elétrica
Dados do módulo fotovoltaico em STC |  |  |  | Cálculo da eficiência (se não for informada no catálogo)
Modelo: | CS6P-250
Potência de pico: | 250 | Wp |  | Área do módulo: | 1.6 | m2
Eficiência informada no catálogo: | 15.6 | % |  | Eficiência: | 15.625 | %
Dados da localidade
Cidade: | Campinas-SP
Energia diária (média anual): | 5000 | Wh/m2/dia
Dados do inversor
Modelo: | Inversor Genérico
Potência nominal | 2000 | W
Eficiência: | 98 | % |  | Coloque 98% se você não souber
Dimensionamento
Energia mensal desejada | 350 | kWh |  | Quanta energia você quer produzir
Energia produzida por módulo | 36.6912 | kWh
Número de módulos | 10
Área dos módulos | 16 | m2
Potência de pico dos módulos | 2500 | Wp
Fator de dimensionamento dos inversores | 80 | % |  | 80% é um bom número
Potência necessária dos inversores | 2000 | W
Número de inversores | 1
Custos do projeto | Quantidade | Unitário | Total
Módulo | 10 | 1000 | 10000
Inversor | 1 | 6000 | 6000
Estrutura de montagem (por módulo) | 10 | 150 | 1500
Instalação (mão de obra e materiais) | 1 | 5000 | 5000
Valor do investimento: |  |  | 22500
Análise econômica
Custo por watt-pico do projeto |  | 9 | /Wp
(veja a planilha de análise de retorno)
Copie aqui a eficiência calculada
Altere somente os campos em amarelo

## Análise do retorno
Retorno do investimento
| Valor atual do kWh |  | 0.8
| INFLAÇÃO ao ano |  | 10%
Ano | Custo da energia | Valor da energia gerada por ano |  | Retorno do investimento
1 | 0.8 | 3360 |  | -19140
2 | 0.88 | 3696 |  | -15444
3 | 0.968 | 4065.6 |  | -11378.4
4 | 1.0648 | 4472.16 |  | -6906.24
5 | 1.1713 | 4919.376 |  | -1986.864
6 | 1.2884 | 5411.3136 |  | 3424.4496
7 | 1.4172 | 5952.445 |  | 9376.8946
8 | 1.559 | 6547.6895 |  | 15924.584
9 | 1.7149 | 7202.4584 |  | 23127.0424
10 | 1.8864 | 7922.7042 |  | 31049.7467
11 | 2.075 | 8714.9747 |  | 39764.7213
12 | 2.2825 | 9586.4721 |  | 49351.1935
13 | 2.5107 | 10545.1193 |  | 59896.3128
14 | 2.7618 | 11599.6313 |  | 71495.9441
15 | 3.038 | 12759.5944 |  | 84255.5385
16 | 3.3418 | 14035.5538 |  | 98291.0923
17 | 3.676 | 15439.1092 |  | 113730.2016
18 | 4.0436 | 16983.0202 |  | 130713.2217
19 | 4.4479 | 18681.3222 |  | 149394.5439
20 | 4.8927 | 20549.4544 |  | 169943.9983
21 | 5.382 | 22604.3998 |  | 192548.3981
22 | 5.9202 | 24864.8398 |  | 217413.2379
23 | 6.5122 | 27351.3238 |  | 244764.5617
24 | 7.1634 | 30086.4562 |  | 274851.0179
25 | 7.8798 | 33095.1018 |  | 307946.1197
26 | 8.6678 | 36404.612 |  | 344350.7317
27 | 9.5345 | 40045.0732 |  | 384395.8048
28 | 10.488 | 44049.5805 |  | 428445.3853
29 | 11.5368 | 48454.5385 |  | 476899.9238
30 | 12.6905 | 53299.9924 |  | 530199.9162
O investimento se paga quando o retorno fica positivo
O investimento se paga quando o retorno fica positivo